Общество с ограниченной ответственностью «САГАЗ» 443086, г. Самара, ул. Скляренко д.26, помещение 27 email: ruslanib1687@gmail.com

ИНН/КПП 6316285762/631601001 р/сч4070281254400072337

в отделении ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара БИК 043601607

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на производство блочно-модульной котельной мощностью 	 МВт

- Данные заказчика:

Организация/контактное лицо:

Телефон: 	 e-mail:

- Тепловая нагрузка по контурам:	Температурный график

Потери давления в контуре

| система отопления |  | МВт |  | °С | кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| система вентиляции |  | МВт |  | °С | кгс/см2 |
| система ГВС |  | МВт |  | °С | кгс/см2 |
| технология |  | МВт |  | °С | кгс/см2 |
| другое |  | МВт |  | °С | кгс/см2 |

□ подогрев воды на ГВС осуществляется в котельной

- Пиковый расход горячей воды системы ГВС		 м3/час

- Давление исходной воды на входе в котельную		 кгс/см2

- Расход воды для подпитки системы отопления		 м3/час

- Состав питательной воды - жесткость	мг экв/л, железо	мг/л, рН

- Тип водоподготовки:

□ ионообменная установка умягчения	□ установка дозирования реагентов

□ радиочастотный преобразователь солей жесткости	□ обратный осмос

- Топливо:

□ природный газ	□ дизельное топливо	□ другое	 Давление газа 		 МПа	□ бак запаса жидкого топлива в котельной

- Требуемые узлы учета:

природного газа □ коммерческий;	□ технический;	□ жидкого топлива

□ холодной воды □ тепла	(электросчетчик в котельной устанавливается по умолчанию)

- Оборудование котельной:

  - теплообменник системы ГВС	кол-во 	 по 	 % от общей нагрузки

  - теплообменник 2хконтурной СО	кол-во 	 по 	 % от общей нагрузки

  - бак-аккумулятор подпиточной воды	□ подпиточный насос	кол-во

  - система автоматического погодного регулирования

  - система каскадного регулирования

- Высота дымовой трубы		 м

- Высота отапливаемых зданий/расстояние от котельной		 / 	 м

- Самое высокое здание поблизости /расстояние от котельной		 / 	 м

- Диспетчеризация:

□ вывод только сигналов об авариях		□ отображение параметров работы котельной вывод сигналов:	□ проводом	□ радиосигналом	□ GSM

- Тип котельной:

□ отдельно стоящая	□ пристроенная	□ аварийная (на шасси)

□ крышная	□ на раме (без стен и крыши)	□ в капитальном здании

- Место установки котельной (наименование и адрес объекта):

- Дополнительные требования:

Исполнитель	/	(

)