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на производство блочно-модульной котельной мощностью 	 МВт
1. Данные заказчика:
Организация/контактное лицо:		
Телефон: 	 e-mail: 	

2. Тепловая нагрузка по контурам:	Температурный график

Потери давления в контуре

	система отопления
	 	
	МВт
	 	
	°С
		 кгс/см2

	система вентиляции
	 	
	МВт
	 	
	°С
		 кгс/см2

	система ГВС
	 	
	МВт
	 	
	°С
		 кгс/см2

	технология
	 	
	МВт
	 	
	°С
		 кгс/см2

	другое
	 	
	МВт
	 	
	°С
		 кгс/см2


□ подогрев воды на ГВС осуществляется в котельной
3. Пиковый расход горячей воды системы ГВС		 м3/час
4. Давление исходной воды на входе в котельную		 кгс/см2
5. Расход воды для подпитки системы отопления		 м3/час
6. Состав питательной воды - жесткость	мг экв/л, железо	мг/л, рН	
7. Тип водоподготовки:
□ ионообменная установка умягчения	□ установка дозирования реагентов
□ радиочастотный преобразователь солей жесткости	□ обратный осмос
8. Топливо:
□ природный газ	□ дизельное топливо	□ другое	 Давление газа 		 МПа	□ бак запаса жидкого топлива в котельной
9. Требуемые узлы учета:
природного газа □ коммерческий;	□ технический;	□ жидкого топлива
□ холодной воды □ тепла	(электросчетчик в котельной устанавливается по умолчанию)
10. Оборудование котельной:
· теплообменник системы ГВС	кол-во 	 по 	 % от общей нагрузки
· теплообменник 2хконтурной СО	кол-во 	 по 	 % от общей нагрузки
· бак-аккумулятор подпиточной воды	□ подпиточный насос	кол-во		
· система автоматического погодного регулирования
· система каскадного регулирования
11. Высота дымовой трубы		 м
12. Высота отапливаемых зданий/расстояние от котельной		 / 	 м
13. Самое высокое здание поблизости /расстояние от котельной		 / 	 м
14. Диспетчеризация:
□ вывод только сигналов об авариях		□ отображение параметров работы котельной вывод сигналов:	□ проводом	□ радиосигналом	□ GSM
15. Тип котельной:
□ отдельно стоящая	□ пристроенная	□ аварийная (на шасси)
□ крышная	□ на раме (без стен и крыши)	□ в капитальном здании
16. Место установки котельной (наименование и адрес объекта):

17. Дополнительные требования:		
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	)	

image1.png
PeweHue nob6bIX 3a4a4 B ra3ocHabxeHum

O (846) 205-35-35
www.promks63.ru
© office@promks63.ru




