ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ПУГ, ГРПШ, ГРПБ

Заказчик (плательщик): Место для ввода текста.

Юр./почтовый адрес:  Место для ввода текста.

ИНН/КПП:  Место для ввода текста.

Объект установки оборудования, адрес   Место для ввода текста.

| Способ отгрузки | автоперевозчик | ☐ | до терминала в г. Место для ввода текста. | ☐ | самовывоз | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До адреса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  | ☐ |

| Тип пункта |  |  |  | Пункт учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Пункт редуцирования газа |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Пункт учета и редуцирования газа |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение пункта |  |  |  | На раме (ГРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | В металлическом шкафу (ГРПШ, ПУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | В блочно-модульном контейнере (ГРПБ) |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| Сертификат |  |  |  | Общий |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | «Газсерт» |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Другой Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |
| - Параметры рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающего воздуха мин. Место для ввода текста.оС макс. Место для ввода текста. оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура рабочей среды мин. Место для ввода текста.оС макс. Место для ввода текста. оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность газа Место для ввода текста.кг/м3 (по умолчанию 0,6833 кг/м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные параметры пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Аттестованное входное давление газопровода: мин. ____ МПа макс. ____ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Фактическое давление в газопроводе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зимой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Летом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр газопровода |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ____ МПа макс. ____ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ____ МПа макс. ___ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ду _100___ |  |  |  |  |  |
| 2.3 Количество выходов (*для ГРПШ не более двух) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 Давление настройки выходное (для пунктов учета газа не заполняется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один | ☐ | Два |  |  |  | ☐ |  |  | Три* |  | ☐ |  | 1-ый выход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-ой выход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-ий выход |  |  |  |
| 2.5 Технологическая схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ___ МПа макс. ___ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ___ МПа макс. ___ МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ___ МПа макс. ___ МПа |  |  |  |
| С одной линией редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С основной и резервной линиями редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | 2.6 Расход газа (при стандартных условиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С одной линией редуцирования и съемным байпасом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | 1-ый выход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-ой выход |  |  |  |  |  |  |  |  | 3-ий выход |  |  |  |  |
| Две основные и две резервные линии редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | мин. ___ ст. м3\ч макс. ___ ст. м3\ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ___ ст. м3\ч макс. ___ ст. м3\ч |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. ___ ст. м3\ч макс. ___ ст. м3\ч |  |  |  |  |
| 2.6 Утепление пункта (для исполнения в металлическом шкафу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7 Отопление пункта (для ГРУ не заполняется) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Без утепления |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Базальтовый утеплитель |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Без отопления |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Газовое |  |  |  | ☐ |  |  |
| Сэндвич-панели |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Керамическое |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Жидкостное |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Электрическое |  |  |  | ☐ |  |  |
| 2.7 Обслуживание пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.8 Наличие счетчика на отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одностороннее |  |  |  |  | ☐ |  |  | Двухстороннее |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Нет |  | ☐ |  |  | Да, тип/марка __ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| 2.9 Отсек для оснащения ГРПШ телеметрией и вторичными приборами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуется |  |  | ☐ |  |  |  | Отсек встроенный в корпус шкафа |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Шкаф кип с установкой на стену пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Шкаф кип без установки на стену шкафа (отдельно) |  |  |  |  |  |  | ☐ |

| 3. Узел учета расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуется |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Место установки узла(ов) учета газа* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На входном газопроводе до линий редуцирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | На 1-ом выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | На 2-ом выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | На 3-ем выходе |  |  |  | ☐ |
| 3.2 Тип и модель узла (ов) учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На входном газопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 1-ом выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 2-ом выходе* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 3-ем выходе* |  |  |  |  |  |
| Расходомер ИРВИС-Ультра |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | Расходомер ИРВИС-Ультра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Расходомер ИРВИС-Ультра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Расходомер ИРВИС-Ультра |  |  | ☐ |  |  |
| Другой Место для ввода текста. |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | Микротермальный счетчик СМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Микротермальный счетчик СМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Микротермальный счетчик СМТ |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Другой Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Другой Место для ввода текста. |  |  | ☐ |  |  |
| * Для Пунктов с двумя и тремя выходами. В случае если диапазон расходов газа (минимальный и максимальный) не перекрывается единым узлом учета, то 2-ая и 3-я линии редуцирования монтируются до входного узла учета газа, а на выходах устанавливаются узлы учета, соответствующие диапазону расходов каждого выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Вид учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 Наличие байпаса |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 Резервный прибор на байпасе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческий учет газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Да |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологического учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Нет |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Питание узла учета |  |  |  | Внешнее 220В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Внешнее 24В |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | Автономное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Другое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |
| 3.7 Передача данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 Способ передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да | ☐ |  | Нет |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | Модуль телеметрии завода-изготовителя прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Модуль телеметрии БПЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| 3.9 Устройство бесперебойного питания прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передача данных через стороннюю телеметрию (указать производителя) Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Да |  | ☐ |  | Нет |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Соединительный кабель для БИП / корректора, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 Дополнительные требования к установке и поставке узлов учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа точности прибора, место установки блока интерфейса и питания / корректора, необходимость комплектации ПО для снятия архивов, прочие данные и требования Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Дополнительные параметры пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слева-направо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Справа-налево |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое (приложить эскиз, либо описать текстом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
| 4.2 Наличие электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | Да, напряжение ____В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Категория электроснабжения по ПУЭ Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Прочие требования электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимость установки ИБП, резервное электроснабжение, учет расхода эл. энергии, др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Оснащение телеметрией (по отдельному опросному листу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нет ☐ только подготовка под телеметрию (приложить список закладных) ☐ да, по ОЛ на систему телеметрии ГРПШ/ГРУ ☐ да, по ОЛ на автоматическую систему коммерческого учета газа АСКУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 Дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐контроль загазованности ☐охранная сигнализация ☐пожарная сигнализация ☐сварная арматура от DN 50 ☐фланцевая арматура, от DN 50 ☐сбросные свечи ☐комплект ЗИП для оборудования ☐прочее: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 Наличие стесненных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | При наличии стесненных условий на объекте укажите максимально возможные габариты изделия Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Дополнительные отсеки (для ГРПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не требуются |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  | Отсек (помещение) телеметрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | Отопительный отсек (помещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |
| 4.8. Требования к покраске и цвету изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По умолчанию покраска порошковая, цвет RAL1021. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. Прочие дополнительные условия и требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Предоставить расчет запаса газа после пункта ☐ Предоставить расчет скорости газа в газопроводе ☐ Предоставить расчет выбора типоразмера счетчика ☐ Предоставить опросный лист на узлы учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие условия и требования Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. Стадия объекта |  |  |  |  |  |  |  | Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | Закупка |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Подбор аналога |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | Анализ предложений |  | ☐ |  |
| 5. Контактные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о конечном потребителе (обязательно к заполнению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о проектной организации (обязательно к заполнению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО ответственного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения __________________   М.П

Подпись руководителя ______________________________/____________/

Подпись лица, заполнившего опросный лист ______________________________/____________/

ВНИМАНИЕ!!!!

Окончательный состав определяется при привязке пункта к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления пункта.

Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска пункта в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем пункта.